附件1：

**咸阳市武功县城镇地区取暖现状汇总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 取暖面积 （万平方米） | 其中清洁取暖面积  （万平方米） | 热源形式 | 供热设施、管网情况 | 备注 |
| 1 | 65 | 65 | 地热能 | 地热井7口，换热站43座，一次侧管网14.7KM,二次侧管网50KM。 |  |
| 2 | 100.21 | 71.98 | 天然气 | 分户壁挂炉、天然气采暖炉管网正常 |  |
| 合计 | 165.21 | 136.98 |  |  |  |