附件1

能源领域燃煤污染治理“三重一改”项目清单

| 项目 类别 | 项目名称 | 建设地点 （县、区） | 建设规模 | 建设内容 | 投资额 （万元） | 开工时间 | 投用时间 | 可替代或减少燃煤量(吨标准煤) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 122 |  |  | 5897851 |  |  | 7127429.25 |  |
| 一 | 冬季清洁取暖建设项目 | 14 |  |  | 1247420.3 |  |  | 491261.3 |  |
| （一） | 背压机热电联产项目 | 10 | 97.1万千瓦 |  | 886544.8 |  |  | 190316 |  |
| 1 | 两市两县两景区项目 | 2 | 56万千瓦 |  | 587658.7 |  |  | 109760 |  |
| （1） | 哈尔滨市中东部城区集中供热整合华尔热电厂工程项目 | 哈尔滨市动力区 | 3台80MW 背压机组 | 新建3台420t/h高温高压循环流化床锅炉，3台80MW背压机组。 | 177150 | 2020年8月 | 2022年10月 | 47040 |  |
| （2） | 哈尔滨市民主热电项目 | 哈尔滨市道外区 | 4台80MW背压机组，6台232MW热水锅炉 | 新建4台460t/h高温高压循环流化床锅炉，4台80MW背压机组，6台232MW热水锅炉及相应附属设施。 | 410508.7 | 2020年9月 | 2023年8月 | 62720 |  |
| 2 | 省内其他项目 | 8 | 41.1万千瓦 |  | 298886.1 |  |  | 80556 |  |
| （1） | 穆棱市亿阳热电经营有限公司热电联产扩建工程 | 穆棱市 | 1×12MW背压式汽轮发电机组 | 项目利用已有1台75t/h锅炉，新建1×12MW背压式汽轮发电机组。 | 4030 | 2019年10月 | 2021年10月 | 2352 |  |
| （2） | 铁力市城区热电联产集中供热热源建设项目 | 铁力市 | 1台56MW背压式汽轮发电机组 | 新建1台240t/h循环流化床锅炉、1台56MW背压式汽轮发电机组及配套设施和系统。 | 30267 | 2019年5月 | 2020年10月 | 10976 |  |
| （3） | 同江市长恒热电有限公司城区热电联产项目 | 同江市 | 2台15MW背压机组 | 3台75t/h燃煤循环流化床锅炉、2台15MW背压机组。 | 21530.9 | 2019年5月 | 2020年12月 | 5880 |  |
| （4） | 牡丹江热电有限公司1×100MW背压机组扩建工程项目 | 牡丹江市东安区 | 1台100MW背压供热机组 | 新建1台300t/h高温高压煤粉锅炉、1台100MW背压供热机组，同步建设脱硫脱硝除尘环保设施。 | 34836 | 2020年10月 | 2022年10月 | 19600 |  |
| （5） | 七台河市北部居住区热电联产项目（一期） | 七台河市新兴区 | 2台25MW背压机组 | 新建3台180t/h循环流化床锅炉，2台25MW背压机组，1台58MW热水炉做为调峰热源。 | 52501 | 2020年10月 | 2021年12月 | 9800 |  |
| （6） | 伊春市南岔县热电联产12MW+6MW背压式汽轮发电机组建设项目 | 南岔县 | 1台12MW、1台6MW背压式汽轮发电机组 | 拆除伊春市南岔热电厂原有2台6MW机组，新建1台12MW、1台6MW背压式汽轮发电机组，由原有3台75t/h循环流化床锅炉提供蒸汽。 | 4102.1 | 2020年10月 | 2021年10月 | 3528 |  |
| （7） | 杜尔伯特蒙古族自治县泰康镇热电联产项目 | 大庆市杜尔伯特 蒙古族自治县 | 2台35MW背压机组 | 新建5台150t/h高温高压循环流化床锅炉，2台35MW背压机组。 | 67058 | 2020年7月 | 2025年12月 | 13720 |  |
| （8） | 七台河市江河融合绿色智造产业园区热电联产项目（一期） | 七台河市茄子河区 | 3台25MW背压机组 | 新建3台280t/h高温高压循环流化床锅炉，1台150t/h中温中压循环流化床锅炉，3台25MW背压机组。 | 84561 | 2020年7月 | 2021年7月 | 14700 |  |
| （二） | 天然气供暖项目 | 2 |  |  | 8160 |  |  |  |  |
| 1 | 松北环西热源厂天然气供暖项目 | 哈尔滨市松北区 | 3台锅炉共241蒸吨，供热面积207万平方米 | 建设天然气供热锅炉及配套设施。 | 4000 | 2020年10月 | 2021年10月 |  |  |
| 2 | 哈尔滨市华能集中供热有限公司新阳供热厂燃煤改燃气锅炉工程项目 | 哈尔滨市道里区 | 100蒸吨天然气锅炉2台，供热面积320万平方米 | 建设天然气供热锅炉及锅炉房等配套设施。 | 4160 | 2020年3月 | 2020年12月 |  |  |
| （三） | 电供暖项目 | 1 |  |  | 716 |  |  | 945.25 |  |
| 1 | 中惠中德科技小镇项目 | 哈尔滨市松北区 | 5.3万平方米 | 新建电热地膜供暖系统。 | 715.5 | 2020年8月 | 2020年12月 | 945.25 |  |
| 二 | 清洁能源替代燃煤建设项目 | 97 | 723.1万千瓦 |  | 3430031.1 |  |  | 6636168 |  |
| （一） | 生物质热电联产项目 | 57 | 233.1万千瓦 |  | 2343409 |  |  | 4307688 |  |
| 1 | 两市两县两景区项目 | 25 | 101.5万千瓦 |  | 1043487 |  |  | 1875720 |  |
| （1） | 宾县长青生物质热电联产项目 | 宾县宾西经济开发区 | 3.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42600 | 2019年5月 | 2020年12月 | 64680 |  |
| （2） | 木兰县龙能生物质热电联产项目 | 木兰县工业园区 | 1.2 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 12900 | 2019年7月 | 2020年12月 | 22176 |  |
| （3） | 阿城区辰能生物质热电联产项目 | 哈尔滨市阿城区经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 32600 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （4） | 方正县生物质热电联产项目 | 方正县经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 29300 | 2019年4月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （5） | 依兰县生物质热电联产项目 | 依兰县依兰镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 27100 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （6） | 道外区农林生物质热电联产项目 | 哈尔滨市道外区永源镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36500 | 2019年10月 | 2021年12月 | 55440 |  |
| （7） | 木兰县嘉能农林生物质热电联产项目 | 木兰县东兴镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36300 | 2019年9月 | 2021年5月 | 55440 |  |
| （8） | 双城新兴40MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区新兴工业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 45000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 73920 |  |
| （9） | 双城永和40MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区永和街道 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 73920 |  |
| （10） | 双城永和30MW生物质热电联产项目 | 哈尔滨市双城区永和街道 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 30000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 55440 |  |
| （11） | 松北区生物质热电联产及配套项目 | 哈尔滨市松北区利民开发区 | 6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 64400 | 2019年12月 | 2021年9月 | 110880 |  |
| （12） | 尚志市亚布力镇生物质热电联产项目 | 尚志市亚布力镇 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 35000 | 2020年5月 | 2021年8月 | 73920 |  |
| （13） | 德润（五常）生物质热电联产项目 | 五常市拉林镇 | 0.8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 24800 | 2019年9月 | 2021年10月 | 14784 |  |
| （14） | 通河县清河工业园区1×30MW农林生物质热电联产项目 | 通河县清河工业园区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 40500 | 2020年7月 | 2021年7月 | 55440 |  |
| （15） | 巴彦县西集镇生物质热电联产项目 | 巴彦县西集镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28700 | 2020年4月 | 2021年12月 | 55440 |  |
| （16） | 延寿县农林生物质热电联产项目 | 延寿县延寿镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34600 | 2020年3月 | 2021年12月 | 55440 |  |
| （17） | 黑龙江庆祥热电有限公司庆安县生物质热电联产示范项目 | 庆安县庆绥路70号庆翔热电厂内 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 67000 | 2019年 | 2021年 | 147840 |  |
| （18） | 肇东华庆新能源有限公司生物质热电联产项目 | 肇东市肇东镇实理村 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 65000 | 2019年 | 2021年 | 147840 |  |
| （19） | 兰西辰能生物质发电有限公司生物质热电联产项目 | 兰西县城东南部绥兰公路南侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33000 | 2019年 | 2021年 | 55440 |  |
| （20） | 华能黑龙江能源销售有限公司肇东市糠醛渣热电联产项目 | 肇东市肇东镇石坚村37号 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 40300 | 2020年 | 2022年 | 73920 |  |
| （21） | 肇东市中国能建生物质热电联产示范项目 | 肇东市尚家镇于家洼子屯 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 79000 | 2020年 | 2022年 | 147840 |  |
| （22） | 黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司安达分公司农林生物质气化热电联产项目 | 安达市万宝山精细化学品产业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 53900 | 2020年 | 2022年 | 73920 |  |
| （23） | 中能建投绥化清洁能源有限公司北林区农林生物质热电联产项目 （一期） | 绥化市北林区新华乡新华村 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 50900 | 2020年 | 2022年 | 73920 |  |
| （24） | 中能建投绥化清洁能源有限公司北林区农林生物质热电联产项目 （二期） | 绥化市北林区新华乡新华村 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28000 | 2020年 | 2022年 | 73920 |  |
| （25） | 大庆市庆翔热电有限公司80MW农林生物质热电联产示范项目 | 肇源县和平乡 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 64087 | 2019年9月 | 2021年12月 | 147840 |  |
| 2 | 省内其他项目 | 32 | 131.6万千瓦 |  | 1299922 |  |  | 2431968 |  |
| （1） | 黑龙江富华锦河环能科技有限公司甘南县兴十四村生物质热电联产项目 | 甘南县 | 6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 65600 | 2018年8月 | 2020年12月 | 110880 |  |
| （2） | 齐齐哈尔九洲环境能源有限公司梅里斯区2*40MW农林生物质热电联产项目 （一期、二期） | 齐齐哈尔市梅里斯 达斡尔族区 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 77000 | 2019年7月 | 2020年12月 | 147840 |  |
| （3） | 泰来九洲兴泰生物质热电有限责任公司2X40MW农林生物质热电联产示范项目 | 泰来县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 71500 | 2019年9月 | 2020年12月 | 147840 |  |
| （4） | 富裕县2×40MW农林生物质热电联产项目 （一期、二期） | 富裕县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 75000 | 2019年9月 | 2021年1月 | 147840 |  |
| （5） | 克东县1*15MW农林生物质热电联产项目 | 克东县 | 1.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 17300 | 2021年3月 | 2021年1月 | 27720 |  |
| （6） | 龙江九洲生物质热电有限责任公司龙江县2×40MW农林生物质热电联产项目 （一期、二期） | 龙江县 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 88000 | 2020年9月 | 2021年12月 | 147840 |  |
| （7） | 齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任公司碾子山区1×40MW农林生物质热电联产项目 | 齐齐哈尔市碾子山区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 42000 | 2019年1月 | 2021年12月 | 73920 |  |
| （8） | 同江市长恒生物质热电有限公司生物质热电联产项目 | 同江市 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 24932 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （9） | 佳木斯市郊区安富新能源农林生物质项目 | 佳木斯市郊区江北经开区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 37800 | 2020年10月 | 2022年7月 | 73920 |  |
| （10） | 桦南丰源生物质热电有限公司 | 桦南县桦南镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 36900 | 2016年4月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （11） | 抚远市哈电集团生物质发电有限公司生物质热电联产项目 | 抚远市抚远镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39500 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （12） | 中闽（富锦）生物质热电有限公司富锦市生物质热电联产项目 | 富锦市富锦镇 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 32435 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （13） | 华能新华发电有限责任公司大庆市大同区1×80MW农林生物质热电联产项目 | 大庆市大同区双榆树乡新华村 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 58300 | 2020年4月 | 2021年6月 | 147840 |  |
| （14） | 黑龙江省大庆市林甸县华邦生物质能热电工程项目 | 林甸县林甸镇创造村 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 28456 | 2019年7月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （15） | 密山辰能生物质发电有限公司密山市生物质热电联产项目 | 密山经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33300 | 2019年9月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （16） | 黑龙江浩轩生物质热电有限公司密山市857农场生物质热电联产项目 | 密山市八五七农场 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34000 | 2020年7月 | 2021年3月 | 55440 |  |
| （17） | 黑龙江清河泉生物质能源热电有限公司虎林市生物质热电联产项目 | 虎林市西岗村 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 26600 | 2019—2020 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （18） | 鸡西市恒安鑫鼎生物质能发电有限公司鸡东县1×15MW农林生物质热电联产项目（二期） | 鸡东县鸡东镇 | 1.5 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 11980 | 2020年4月 | 2020年11月 | 27720 |  |
| （19） | 鹤岗市和禾生物质 发电有限公司生物质 发电项目 | 鹤岗市东山区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 38842 | 2018年7月 | 2020年10月 | 55440 |  |
| （20） | 绥滨县盛蕴生物质热电联产工程 | 绥滨县 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 25951 | 2018年1月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （21） | 集贤县辰能生物质热电联产项目 | 集贤县良种场东侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34168 | 2019年 | 2020年 | 55440 |  |
| （22） | 集贤县辰能生物质热电联产项目（二期） | 集贤县良种场东侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 25000 | 2021年 | 2022年 | 55440 |  |
| （23） | 双鸭山市四方台区生物质热电联产项目 | 双鸭山市四方台区 | 3.6 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 31900 | 2020年8月 | 2021年 | 66528 |  |
| （24） | 七台河市辰能生物质热电联产项目 | 七台河市茄子河区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34500 | 2019年10月 | 2020年12月 | 55440 |  |
| （25） | 勃利县生物质热电联产项目 | 勃利县工业园区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39400 | 2019年9月 | 2020年12月 | 73920 |  |
| （26） | 铁力宇祥热电有限 责任公司生物质热电 联产项目 | 铁力市宇祥热电有限责任公司院内 | 8 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 54885 | 2020年1月 | 2020年12月 | 147840 |  |
| （27） | 华能伊春1×40MW生物质热电联产项目 | 伊春生态经济开发区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 39800 | 2020年9月 | 2021年6月 | 73920 |  |
| （28） | 华能伊春1×40MW生物质热电联产二期项目 | 伊春生态经济开发区 | 4 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 41600 | 2020年9月 | 2021年7月 | 73920 |  |
| （29） | 伊春双丰林业局生物质热电联产项目 | 伊春市双丰林业局储木场院内 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 34594 | 2015年1月 | 2021年3月 | 55440 |  |
| （30） | 五大连池市生物质 发电项目 | 五大连池市二龙山农场 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 33279 | 2017年8月 | 2020年8月 | 55440 |  |
| （31） | 东宁市恒昌生物质能热电有限公司东宁市1X30MW农林生物质热电联产项目 | 东宁市大城子南沟道路西侧、铁路线南侧 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 35000 | 2020年4月 | 2021年12月 | 55440 |  |
| （32） | 牡丹江市阳明区生物质热电联产项目 | 牡丹江市阳明经济开发区 | 3 | 生物质锅炉、汽轮发电机组及配套附属设施。 | 30400 | 2019年10月 | 2021年11月 | 55440 |  |
| （二） | 风电、光伏发电项目 | 39 | 370万千瓦 |  | 506622.1 |  |  | 2328480 |  |
| 1 | 两市两县两景区项目 | 15 | 165万千瓦 |  | 261093.6 |  |  | 1164240 |  |
| （1） | 依兰县东升风电场 | 依兰县 | 20 | 新建80台单机容量为2500千瓦的风力发电机组，新建2座220千伏升压站。 | 145260.18 | 2019年11月 | 2022年12月 | 147840 |  |
| （2） | 方正团结风电平价上网项目 | 方正县 | 5 | 项目总装机容量5万千瓦，新建20台单机容量为2500千瓦的风力发电机组，新建1座110千伏升压站。 | 36820.8 | 2020年4月 | 2022年12月 | 36960 |  |
| （3） | 中广核100兆瓦风电平价上网试点项目 | 明水县 | 10 | 新建20台单机容量为3400kW的风力发电机组及10台单机容量为3200kW的风力发电机组，每台风电机组配套安装1台容量为3750kVA箱式变电站。新建1座110千伏升压站。 | 79012.62 | 2020年5月 | 2022年12月 | 73920 |  |
| （4） | 阿城区料甸风电平价上网项目 | 哈尔滨市阿城区 | 20 |  |  |  |  | 147840 |  |
| （5） | 双城区风电平价 上网项目 | 哈尔滨市双城区 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （6） | 宾县胜利风电平价 上网项目 | 宾县 | 20 |  |  |  |  | 147840 |  |
| （7） | 海伦市风力发电 平价上网项目 | 海伦市 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （8） | 丰岗风电平价上网项目 | 兰西县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （9） | 望奎妙香山风电平价 上网项目 | 望奎县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （10） | 青冈县风电平价 上网项目 | 青冈县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （11） | 绥化市北林区西长发镇光伏发电平价上网项目 | 绥化市北林区 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （12） | 安达市光伏发电平价 上网项目 | 安达市 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （13） | 安达市（二期）网源友好型光伏发电平价项目 | 安达市 | 20 |  |  |  |  | 80080 |  |
| （14） | 大庆市肇源县宁升光伏发电平价上网项目 | 肇源县 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （15） | 肇源县通威渔光一体 光伏发电项目 | 肇源县 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| 2 | 省内其他项目 | 24 | 205万千瓦 |  | 245528.5 |  |  | 1164240 |  |
| （1） | 泰来九洲电气100MW 平价上网光伏发电项目 | 泰来县 | 10 | 建设100MW光伏发电站，与九洲兴泰生物质热电联产项目合建220kV升压站一座。 | 50000 | 2019年6月 | 2020年 | 40040 |  |
| （2） | 泰来九洲电气100MW 平价上网光伏 发电项目B | 泰来县 | 10 | 建设100MW光伏发电站，新建220kV升压站一座。 | 51000 | 2019年6月 | 2020年 | 40040 |  |
| （3） | 黑龙江省鹤岗市萝北县华能电建风电项目 | 萝北县 | 20 | 建设60台单机容量为3.2MW和4台单机容量为2MW的风力发电机组，64台箱式变压器，1座220kV升压站。 | 144528.5 | 2019年9月 | 2022年12月 | 147840 |  |
| （4） | 富拉尔基长青库勒海格风电平价上网项目 | 齐齐哈尔市富拉尔基区 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （5） | 梅里斯区风电平价 上网项目 | 齐齐哈尔市梅里斯 达斡尔族区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （6） | 克山县风电平价 上网项目 | 克山县 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （7） | 依安县富饶乡风电平价上网项目 | 依安县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （8） | 富裕友谊风电平价 上网项目 | 富裕县 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （9） | 龙江县风电平价 上网项目 | 龙江县 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （10） | 桦南县公心集风电 平价上网项目 | 桦南县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （11） | 佳木斯郊区华创风电 平价上网项目 | 佳木斯市郊区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （12） | 海国融智大庆红岗 风电场项目 | 大庆市红岗区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （13） | 京能大庆市可再生 能源综合应用示范区 风电项目 | 大庆市大同区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （14） | 大庆市萨尔图区风电平价上网试点项目 | 大庆市萨尔图区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （15） | 大庆市经开区能源互联网试点风电项目 | 大庆市让胡路区 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （16） | 林甸县风电平价 上网项目 | 林甸县 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （17） | 绥滨县水发风电平价 上网项目 | 绥滨县 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （18） | 北安市赵光风电平价 上网项目 | 北安市 | 10 |  |  |  |  | 73920 |  |
| （19） | 孙吴县大河口林场风电平价上网项目 | 孙吴县 | 5 |  |  |  |  | 36960 |  |
| （20） | 龙江县景星镇光伏发电平价上网项目 | 龙江县 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （21） | 林甸县光伏发电平价 上网项目 | 林甸县 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （22） | 大庆市经开区能源互联网试点光伏发电项目 | 大庆市经开区 | 10 |  |  |  |  | 40040 |  |
| （23） | 爱辉区光伏平价 上网发电项目 | 黑河市爱辉区 | 5 |  |  |  |  | 20020 |  |
| （24） | 十八里畜牧场光伏发电平价上网项目 | 农垦 | 5 |  |  |  |  | 20020 |  |
| （三） | 抽水蓄能项目 | 1 | 120万千瓦 |  | 580000 |  |  |  |  |
| 1 | 黑龙江牡丹江抽水蓄能有限公司荒沟抽水蓄能电站项目 | 海林市 | 120万千瓦 | 4台30万千瓦立轴单机混流可逆式水轮发电机组。 | 580000 | 2014年6月 | 2022年12月 |  |  |
| 三 | “气化龙江”建设项目 | 11 |  |  | 1220400 |  |  |  |  |
| （一) | 两市两县两景区项目 | 7 |  |  | 192400 |  |  |  |  |
| 1 | 明水—哈尔滨支线 （含兰西—绥化支线） | 明水县、青冈县、 兰西县、绥化市、 哈尔滨市 | 管线长度182公里 | 管道及站场阀室。 | 80000 | 2019年7月 | 2020年10月 |  |  |
| 2 | 大庆—哈尔滨支线 （双合段） | 大庆市 | 管线长度52公里 | 管道及站场阀室。 | 20000 | 2020年5月 | 2020年12月 |  |  |
| 3 | 哈南工业园区天然气 支线管道 | 哈尔滨市平房区 | 长度6公里 | 管道敷设 | 4000 | 2020年10月 | 2020年12月 |  |  |
| 4 | 哈尔滨市松北区支线 | 哈尔滨市呼兰区、 松北区、道里区 | 长度30公里 | 管道及站场阀室 | 14500 | 2020年10月 | 2020年12月 |  |  |
| 5 | 哈中庆应急储气项目 | 哈尔滨市阿城区 | 储气规模5万方 | 储气罐及配套设施 | 49000 | 2019年10月 | 2021年10月 |  |  |
| 6 | 肇州支线 | 肇州县 | 长度50公里 | 管道及站场阀室 | 12800 | 2020年11月 | 2021年10月 |  |  |
| 7 | 肇源支线 | 肇源县 | 长度41公里 | 管道及站场阀室 | 12100 | 2021年10月 | 2022年10月 |  |  |
| （二） | 省内其他项目 | 4 |  |  | 1028000 |  |  |  |  |
| 1 | 中俄东线国家支线项目 | 克东县、依安县、 富裕县、龙江县、 五大连池市、讷河市、嫩江市、庆安县、 铁力市、伊春市 | 建设齐齐哈尔支线、嫩江支线、伊春支线，长度约762.5公里 | 管道及站场阀室 | 250000 | 2020年12月 | 2021年12月 |  |  |
| 2 | 省级支线管网项目 | 12个市地 | 建设省级支线管网40+X条，长度约1360公里 | 管道及站场阀室 | 600000 | 2019年11月 | 2025年12月 |  |  |
| 3 | 大庆四站储气库群 | 肇东市 | 储气规模4.3亿方，工作气量3.1亿方 | 地方储气库及配套 设施 | 150000 | 2020年10月 | 2022年12月 |  |  |
| 4 | 齐齐哈尔应急储气项目 | 富裕县 | 储气规模2万方 | 储气罐及配套设施 | 28000 | 2020年11月 | 2021年10月 |  |  |